《X射线安全检查系统校准规范》

编写说明

X射线安全检查系统校准规范编写组

2022-12

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知修订X射线安全检查系统校准规范。由中国测试技术研究院、上海市计量测试技术研究院、重庆市计量质量检测研究院、遵义市产品质量检验检测院和湖北省计量测试技术研究院等单位承担编制工作。

二、规范修订的必要性

由于行包安全检查仪技术日新月异的发展和日趋成熟，对其图像性能和辐射防护水平要求已经提高，因此相应国标2019年开始实施，做了重大修订，通过成像原理或者作用对象不同把X射线安全检查设备重新细分为四大类，行成一个系列5个部分，其中《微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求》，《微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备》代替前国标GB 15208.1-2005和GB/T 15208.2-2006，其中部分检测项目和指标做了修改，而第3部分（透射式货物安全检查设备），第4部分（人体安全检查设备）和第5部分（背散射物品安全检查设备）为新制定，增加了人体安检和背散射成像安检仪的要求；同时十年前制定的JJF 1275-2011《X射线安全检查仪校准规范》适用范围较窄（只适用于透射式X射线行包安全检查仪），项目和方法已经不能适应新的发展，部分内容不能满足使用中的计量相关要求（比如：规范中测量标准及其他设备里面，部分标准设备没有性能要求；校准项目与校准方法需要修订部分参数，使其同时适应透射式与背散射式行包安全检查仪；不确定度实例中校准因子的不确定度分量计算错误需要修改；原始记录与校准证书内页格式中删除辐射输出量这一项错误格式；泄漏辐射修改和增加测量方案，提高其参考指标等），影响使用单位工作开展，迫切需要修订。 。

三、修订过程

2020年，接到任务，成立了规范修订小组，同时拟定了工作方案，如下：

2020.07-2020.12  调研相关文献资料

2021.01-2021.03 通过文献整理，初步确定拟修订的内容，包括计量特性和校准方法等,搭建试验条件。

2021.04-2022.09 实验测量，确定修订的内容，并完成相关不确定度评定。

2022.09-2022.12 完成校准规范征求意见稿、编制说明、实验报告、不确定度评定示例的编制工作。

四、规范的主要技术依据

本规范引用了下列文件：

JJF 1275-2011  X射线安全检查仪校准规范

GB 15208.1-2018微剂量X射线安全检查设备 第1部分:通用技术要求

GB 15208.2-2018微剂量X射线安全检查设备 第2部分:透射式行包安全检查设备

GB 15208.5-2018微剂量X射线安全检查设备 第5部分:背散射物品安全检查设备

ANSI N42.55-2013 American National Standard for the Performance of Portable Transmission X-Ray Systems for Use in Improvised Explosive Device and Hazardous Device Identification（简易爆炸装置和危险装置识别用便携式透射X射线系统性能的美国国家标准）

- 修订的主要内容

- 根据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求进行了格式修改；

- 增加了引言内容；

- 扩大了被校准对象的范围，在原有基础上增加了背散射物品安全检查系统和便携式透射X射线安全检查系统（见规范1）

- 根据被校对象的变化，对计量特性进行了增减和修改，与新国标保持一致（见规范5）

- 根据对校准项目和校准方法的增减或修改，对引用文件、名词术语及测量标准和其他设备进行了增减和修改（见规范2、3和6.2）

- 根据内容对附录进行了增减和修改。对模体部分参数进行适应性修改：提出误差要求，增加背散射和便携式成像适用的模体，保证整套模体能够同时适应透射式和背散射行包安全检查系统的图像性能要求；原始记录及校准证书内页推荐格式适应性修改：删除正文不具有的辐射输出量，并根据新修订情况更改内容（见规范附录A、B和C）。

- 修改了不确定度评定实例中的计算错误（见规范附录D）

X射线安全检查系统校准规范编写组

2022-12